## 1_데이터파일과 읽어들이는 함수
| CFX96 Data File Open 시 IVD v3.23.000 에서 읽어들이는 엑셀 파일과, 엑셀 파일의 읽어 들이는 필드들을 파악 후 정리 | [6 empty] | 2_Sheet Data Loading 의 틀 고정된 부분만 참조하면 됨 ( 또는 초록색 셀이 있는 곳의 상세 내용 참조하면 됨 )
| PLRN 파일의 읽어 들이는 필드들을 파악 후 정리 | [6 empty] | 3_PLAN_Data_Loading 의 제일 하단 내용만 참조하면 됨
읽어 들이는 파일명 예
|  | filePath | QuantStep4\admin_2018-10-31 11-38-22_BR100386_4(0) - Quantitation Ct Results.xlsx
QuantStep5\admin_2018-10-31 11-38-22_BR100386_4(0) - Quantitation Ct Results.xlsx
파일 | SgDataAnalyzerCFX96
함수 |  | public HashMap<String, SgWellInfo> openDataFile(String filePath)
|  | 파일명 변수 |  |  | 데이터 파일명 | Sheet 데이터 변수 | 데이터 채우는 순서 |  | 데이터 채우는 함수 (From Sheet to WellInfoMap)
|  | quantitationAmplification |  |  | Quantitation Amplification Results.xlsx | qaData | 4 |  | initCycleInfo(qaData, wellInfoMap);
|  | quantitationPlateView |  |  | Quantitation Plate View Results.xlsx | qpvData | 1 |  | initWellInfo(qpvData, wellInfoMap);
|  | meltCurveAmplification |  |  | Melt Curve Amplification Results.xlsx | mcaData | 6 |  | initMeltCurveInfo(mcaData, wellInfoMap);
|  | meltCurveDerivative |  |  | Melt Curve Derivative Results.xlsx | mcdData | 5 |  | initTemperatureInfo(mcdData, wellInfoMap);
|  | meltCurvePlateView |  |  | Melt Curve Plate View Results.xlsx | mcpvData | 1-A |  | if(wellInfoMap.size() == 0) initMeltPeakInfo(mcpvData, wellInfoMap); initWellName(mcpData, wellInfoMap);
|  | meltCurvePeak |  |  | Melt Curve Peak Results.xlsx | mcpData | 1-A
if(!filePath.contains("- Melt Curve Summary"))
|  |  | filePath |  | Quantitation Ct Results.xlsx | qcData | 2 |  | initCtInfo(qcData, wellInfoMap);
else
|  |  | quantitationCt |  | Quantification Cq Results.xlsx | qcData | 2 |  | initCtInfo(qcData, wellInfoMap);
참조 (본 분석에선 파악 제외)
// CFX96 Manager Touch 장비 사용시 처리
if(SgViewerControl.isBRL_ONLY ¦¦ SgViewerControl.isCFX96Touch ¦¦ SgViewerControl.isRUO)
{
if(filePath.indexOf("- Quantification Cq Results.xlsx") != -1)
{
cfx96Version = "3.0";
quantitationAmplification = changeSuffixInFileName(filePath, " Quantification Amplification Results.xlsx");
quantitationPlateView = changeSuffixInFileName(filePath, " Quantification Plate View Results.xlsx");
quantitationSummary = changeSuffixInFileName(filePath, " Quantification Summary.xlsx");
}
}
if(quantitationSummary != null && new File(quantitationSummary).exists())
{
|  |  |  | qsData = SgUtils.readExcel(quantitationSummary); |  |  | 3 |  | initRunInfo(qsData);
}

## 2_Sheet Data Loading
순서 | 파일 | 함수 | Sheet | 얻고자 하는 사용 정보
1 | Quantitation Plate View Results.xlsx | initWellInfo(qpvData, wellInfoMap); | qpvData | Well ID (string), Well Type (string), Well Name (string), Dye (string)
1-A | Melt Curve Plate View Results.xlsx | initMeltPeakInfo(mcpvData, wellInfoMap); | mcpvData | Well ID (string), Well Type (string), Well Name (string), Dye (string)
1-A | Melt Curve Peak Results.xlsx | initWellName(mcpData, wellInfoMap); | mcpData | Well Name (string)
2 (Case 1) | Quantitation Ct Results.xlsx | initCtInfo(qcData, wellInfoMap); | qcData | Analyzer 의 minCt, MaxCt, well resultInfo[dye] Ct --> 뷰어가 Ct 계산을 하지 않고 기기 프로그램의 threshold 설정값에 의하여 산출된 데이터의 Ct 를 사용하는 경우 기기가 넘겨야 함 sq, logSq for resultInfo[dye] --> standard well type 에서 사용되는 값 well 의 urine 인 경우 설정 ct, sq, logSq
2 (Case 2) | Quantification Cq Results.xlsx | initCtInfo(qcData, wellInfoMap); | qcData
3 | Quantification Summary.xlsx | initRunInfo(qsData); | qsData | RUO, Touch 등의 경우에만 읽는 파일 : runDate (String, run ended), runSerialNumber (String, Base Serial Number)
4 | Quantitation Amplification Results.xlsx | initCycleInfo(qaData, wellInfoMap); | qaData | PCR 수행 Step 에서의 Dye 별 & Well 별 Cycle (통상 1 ~ 45) 과 해당 Cycle 에서의 RFU (?) 값
5 | Melt Curve Derivative Results.xlsx | initTemperatureInfo(mcdData, wellInfoMap); | mcdData | PCR 수행 Step 에서의 Dye 별 & Well 별 Temperature 와 해당 Temperature 에서의 -dRFU (?) 값
6 | Melt Curve Amplification Results.xlsx | initMeltCurveInfo(mcaData, wellInfoMap); | mcaData | PCR 수행 Step 에서의 Dye 별 & Well 별 Temperature 와 해당 Temperature 에서의 RFU (?) 값
1 | initWellInfo() | Quantitation Plate View Results.xlsx
추출 정보 WellID WellType standardType WellName Dye (Channel)
| Tab | dyes == [FAM, HEX, Cal Red 610, Quasar 670] 등의 dye 이름이 와야 함, Sheet 에 "Run Information" 이 있으면 경우에 따라 제거
SgDataAnalyzer.dyes == dyes
| Cell | ROW 2 부터 +4 씩, Column C 부터 +1 씩 |  | Unkn, Pos Ctrl 등 String 이 있는 경우에만 이후 진행
|  |  | ROW, COLUMN 조합 | WellId | A01
|  |  | 동일내용에서 추출 | WellType | Unkn, Pos Ctrl 등의 string 을 기정의된 mapping 에 맞게 type 변환 --> SAMPLE, PC, NC, STANDARD
|  |  |  | standardType | STD-1, STANDARD 등의 string 을 기정의된 mapping 맞게 type 변환 --> SD1, SD2, …, SD
|  |  |  | wellName | 170120-2224 등의 String
SgWellInfo
wellId
wellName
|  |  |  | wellType | NOTE : 현재 뷰어는 profileSetting (Profile Use) 가 set 되어 있으면 연관 well 들의 type 들도 일괄 변경하고 있다.
standardType
|  |  |  | printable | FALSE
|  |  |  | resultInfos | ArrayList<SgResultInfo> resultInfoList : DYE 별로 add 된 list 이며, SgDyeFactory.getChannel(dye) 에서 channel (1, 2, 3, … ) 등의 값이 기정의되어 들어가 있는 경우에 add 됨
이후 initNimbusSetting() 에서 plrn 정보를 SgWellInfo 에 add
|  |  | setDyes(dyes) | ArrayList<String> dyes
1-A | initMeltPeakInfo() | Melt Curve Plate View Results.xlsx |  |  |  | initWellName() |  | Melt Curve Peak Results.xlsx
|  |  | initWellInfo() 에서 값을 채우지 않은 경우에 한하여 읽어 들이는 부분 initWellInfo() 와 동일한 값들을 채우기 위해 읽어 들임 추출 정보 ( 1 과 동일 ) WellID WellType standardType WellName Dye (Channel) | [6 empty] | 추출 정보 (현재 실제 사용 안됨) WellName 원래 의도는 등록된 SgWellInfo 에 대한 wellName 을 nimbusData (PLRN ?) 정보가 없는 경우 업데이트 하고자 하는 의도로 추측됨. 현재 initWellName() 코드를 보면 잘못된 구현으로 인해 실제 SgWellInfo 의 wellName 을 업데이트하고 있지는 않고 있다.
2 | initCtInfo() | Quantitation Ct Results.xlsx | Quantification Cq Results.xlsx
[7 empty] | Well --> WellID Flour --> Dye Content --> TargetName Sample -> wellName CqMean or Threshold Cycle (C(tr)) --> CFX Manager 에서 설정한 Threshold 로 산출된 C(t), 제품에 따라 DSP 알고리즘으로 계산하지 않고 본 값을 그대로 사용하는 제품들은 본 값이 존재하여야 함 --> SgDataAnalyzer 의 maxCt, minCt 설정에 사용 SQ, Log SQ --> 정량제품에서 사용되는 값 (sq, logSq) SgWellInfo nimbusData 없는 경우 wellName 엎어 씀 dye 정보가 있는 경우 resultInfos 의 SgResultInfo 에 ct, sq, logSq 를 설정함 targetName 에 urine 이 있는 경우, urine = true [NOTE] ct, sq, logSq 를 설정하기 위하여 sheet 에서 읽어드리는 column index 는 환경에 따른 파일 포맷에 따라 달라짐. 이에, 조사한 내용이 (특히 ct 값) 100 % 확실하지는 않으나, 이러한 정보들을 이 곳에서 읽어들이는 것은 맞음 |  | 추출 정보 ct sq logSq urine 인 경우에 한해 well 에 대하여 urine 설정
3 | initRunInfo() | Quantification Summary.xlsx
|  |  | ROU, Touch 등의 경우에만 읽어 들이는 정보 SgDataAnalyzer runDate = Run Ended runSerialNumber = Base Serial Number |  |  |  | 추출 정보 Run Ended (시각) Base Serial Number
4 | initCycleInfo() | Quantitation Amplification Results.xlsx
|  |  | Cycle (통상 1 ~ 45) 별 해당 Step (PCR run step) 에서의 Dye 별, Well 별 RFU (?) 값을 읽는다. 읽어들이는 Dye, Well 에 해당하는 SgWellInfo 의 SgResultInfo 에 ArrayList<SgResult> 로 설정해 놓는다. SgResult cycle == (통상) 1 ~ 45 value == RFU 값 (?) ( ex. 5137.71 ) SgResultInfo cycleSize = ArrayList<SgResult>.size() htc = cycleSize / 2 cycleResults = ArrayList<SgResult> SgDataAnalyzer minCycleStep maxCycleStep minCycleValue maxCycleValue |  |  |  | 추출 정보 해당 Step 에서의 Dye, WellID 에 대한 Cycle RFU (?)
5 | initTemperatureInfo() | Melt Curve Derivative Results.xlsx
|  |  | 온도별 해당 Step (PCR run step) 에서의 Dye 별, Well 별 -dRFU (?) 값을 읽는다. 읽어들이는 Dye, Well 에 해당하는 SgWellInfo 의 SgResultInfo 에 ArrayList<SgResult> 로 설정해 놓는다. SgResult temperature == Temperature Column data of Sheet value == -dRFU 값 (?) SgResultInfo tempResults = ArrayList<SgResult> SgDataAnalyzer minTempStep maxTempStep minTempValue maxTempValue |  |  |  | 추출 정보 해당 Step 에서의 Dye, WellID 에 대한 Temperature -dRFU (?)
6 | initMeltCurveInfo() | Melt Curve Amplification Results.xlsx
|  |  | 온도별 해당 Step (PCR run step) 에서의 Dye 별, Well 별 RFU (?) 값을 읽는다. 읽어들이는 Dye, Well 에 해당하는 SgWellInfo 의 SgResultInfo 에 ArrayList<SgResult> 로 설정해 놓는다. SgResult temperature == Temperature Column data of Sheet value == RFU 값 (?) SgResultInfo meltCurveResults = ArrayList<SgResult> |  |  |  | 추출 정보 해당 Step 에서의 Dye, WellID 에 대한 Temperature RFU (?)

## 3_PLRN Data Loading
PLRN Example Data | [8 empty] | SgPanelWorkspace.java |  | public SgSheetData createPlrnToNimbusSheet(SgSheetData plrnData) |  |  |  |  | LIMS(.plrn) 만 조사, CSV Enable 옵션은 조사 제외
Plate Header,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Field,Data,,Instructions,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Version,1,,Do not modify this field.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plate Size,96,,Do not modify this field.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plate Type,BR White,,Allowed values (BR White BR Clear),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Scan Mode,All Channels,,Allowed values (SYBR/FAM Only All Channels FRET),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Units,micromoles,,Allowed values (copy number fold dilution micromoles nanomoles picomoles femtomoles attomoles milligrams micrograms nanograms picograms femtograms attograms percent),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Run ID,,,Short description or bar code with no new line or commas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Run Notes,"'runNoteVersion':('1.1'),'plateBarcode':('J006943'),'plateType':('Plate Bio-Rad White'),'capFilm':('CAP'),'ExtractBarcode':('200526210526UC9618H019999'),'PCRBarcodeList':('200821210821SDB818H019999','200821210821SDE418H019999'),'PatientNameList':('','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''),'userId':(''),'userName':(''),'ClotSampleWell':('B01','B07','G01','G07'),'dwpBarcode':('')",,Run description with no new line or commas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Run Protocol,C:\Seegene\Protocol\Allplex CGMT.prcl,,Protocol File Name,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Data File,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TBD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plate Data,,Do not modify this field.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Well,Ch1 Dye,Ch2 Dye,Ch3 Dye,Ch4 Dye,Ch5 Dye,FRET,Sample Type,Sample Name,Ch1 Target Name,Ch2 Target Name,Ch3 Target Name,Ch4 Target Name,Ch5 Target Name,FRET Target Name,Biological Set Name,Replicate,Ch1 Quantity,Ch2 Quantity,Ch3 Quantity,Ch4 Quantity,Ch5 Quantity,FRET Quantity,Well Note,Ch1 Well Color,Ch2 Well Color,Ch3 Well Color,Ch4 Well Color,Ch5 Well Color,FRET Well Color
A01,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Unknown,"1",,,,,,1_1_0,,,,,,,,,CGMT,,,,,,
B01,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Unknown,"2",,,,,,1_1_0,,,,,,,,,CGMT,,,,,,
…
A06,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Negative Control,"NC",,,,,,0_1_0,,,,,,,,,CGMT,,,,,,
B06,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Positive Control,"PC",,,,,,0_1_0,,,,,,,,,CGMT,,,,,,
…
B12,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Positive Control,"PC",,,,,,0_2_0,,,,,,,,,M.MoxiR,,,,,,
Well Content 컬럼별 내용 예
Well,Ch1 Dye,Ch2 Dye,Ch3 Dye,Ch4 Dye,Ch5 Dye,FRET,Sample Type,Sample Name,Ch1 Target Name,Ch2 Target Name,Ch3 Target Name,Ch4 Target Name,Ch5 Target Name,FRET Target Name,Biological Set Name,Replicate,Ch1 Quantity,Ch2 Quantity,Ch3 Quantity,Ch4 Quantity,Ch5 Quantity,FRET Quantity,Well Note,Ch1 Well Color,Ch2 Well Color,Ch3 Well Color,Ch4 Well Color,Ch5 Well Color,FRET Well Color
A01,FAM,HEX,Cal Red 610,Quasar 670,,,Unknown,"1",,,,,,1_1_0,,,,,,,,,CGMT,,,,,,
Well, |  | Ch1 Dye, | Ch2 Dye, | Ch3 Dye, | Ch4 Dye, | Ch5 Dye, |  | FRET, | Sample Type | Sample Name, |  | Ch1 Target Name, | Ch2 Target Name, | Ch3 Target Name, | Ch4 Target Name, | Ch5 Target Name,
A01, |  | FAM, | HEX, | Cal Red 610, | Quasar 670, | , |  | , | Unknown, | "1", |  | , | , | , | , | ,
[8 empty] | , | Negative Control, | NC,
|  | FRET Target Name, |  | Biological Set Name, |  | Replicate, | [5 empty] | Ch1 Quantity, | Ch2 Quantity, | Ch3 Quantity, | Ch4 Quantity, | Ch5 Quantity,
|  | 1_1_0, |  | , |  | , | [5 empty] | , | , | , | , | ,
|  | FRET Quantity, |  | Well Note, | [7 empty] | Ch1 Well Color, | Ch2 Well Color, | Ch3 Well Color, | Ch4 Well Color, | Ch5 Well Color,
|  | , |  | CGMT,
M.MoxiR,
[5 empty] | CFX96 의 의도가 아닌 Launcher 에서 생성하는 PLRN 과 약속된 Field ?? |  |  |  | Sample Name | barcodeIndex |  |  | sampleBarcode
[9 empty] | Ch1 Target Name | urineIndex |  |  | urine
[9 empty] | FRET Target Name | extractionIndex | Ex) 1_1_0 (Split 해서 사용) |  | Index 0 : "" or extractBarcodeList[index 0 의 값] |  |  | Index 1 : pcrBarcodeList[index 1 의 값] |  |  | Index 2 : panelIndex
[9 empty] | Well Note | productIndex |  |  | product
Run Notes Example
Run Notes,"'runNoteVersion':('1.1'),'plateBarcode':('J006943'),'plateType':('Plate Bio-Rad White'),'capFilm':('CAP'),'ExtractBarcode':('200526210526UC9618H019999'),'PCRBarcodeList':('200821210821SDB818H019999','200821210821SDE418H019999'),'PatientNameList':('','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''),'userId':(''),'userName':(''),'ClotSampleWell':('B01','B07','G01','G07'),'dwpBarcode':('')",,Run description with no new line or commas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| 'plateBarcode':('J006943') | [7 empty] | plateBarcode |  | J006943 |  |  |  | String
| 'plateType':('Plate Bio-Rad White') | [7 empty] | plateType |  | Plate Bio-Rad White |  |  |  | String
| 'capFilm':('CAP') | [7 empty] | capFilm |  | CAP |  |  |  | String
| ExtractBarcode':('200526210526UC9618H019999') | [7 empty] | extractBarcodeList |  | ['200526210526UC9618H019999'] |  |  |  | String []
| PCRBarcodeList':('200821210821SDB818H019999','200821210821SDE418H019999') | [7 empty] | pcrBarcodeList |  | ['200821210821SDB818H019999', '200821210821SDE418H019999'] |  |  |  | String []
| 'PatientNameList':('','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','') | [7 empty] | patientNameList |  | ['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''] |  |  |  | String []
| userId':('') | [7 empty] | userId |  | "" |  |  |  | String
| userName':('') | [7 empty] | userName |  | "" |  |  |  | String
| ClotSampleWell':('B01','B07','G01','G07') | [7 empty] | clotSample |  | B01,B07,G01,G07 |  |  |  | String
| dwpBarcode':('') | [7 empty] | dwpBarcode |  | "" |  |  |  | String
| ExtractionType':('FREE') | [7 empty] | extractionType |  | FREE |  |  |  | String
| Launcher':('IVD V6.02.004_vEXT') | [7 empty] | launcher |  | IVD V6.02.004_vEXT |  |  |  | String
nimbusData add
SgSheetData nimbusData = new SgSheetData("", new Object[][]{{"Row", "Column", "*Target Name", "*Sample Name", "Patient Name", "Plate Id", "Plate Type", "Cap Film", "User ID", "User Name", "Product Name", "Extraction Barcode", "PCR Barcode", "Panel Index", "Clot Sample", "DWP Barcode", "Extraction Type", "Launcher"}});
nimbusData.addRow(new Object[]{wellId.substring(0, 1), String.valueOf(Integer.valueOf(wellId.substring(1, 3))), urine, sampleBarcode, patientName, plateBarcode, plateType, capFilm, userId, userName, product, extractionBarcode, pcrBarcode, panelIndex, clot, dwpBarcode, extractionType, launcher});
| Row | Column | *Target Name |  | *Sample Name |  | Patient Name |  | Plate Id | Plate Type | Cap Film | User ID | User Name | Product Name | Extraction Barcode | PCR Barcode | Panel Index | Clot Sample | DWP Barcode | Extraction Type | Launcher
| WellId[0,1] | WellId[1,3] | urine |  | sampleBarcode |  | patientName |  | plateBarcode | plateType | capFilm | userId | userName | product | extractionBarcode | pcrBarcode | panelIndex | Clot Sample | dwpBarcode | extractionType | launcher
PLRN Field | Well | Well | Ch1 Target Name |  | Sample Name |  | patientNameList[i] |  | plateBarcode | plateType | capFilm | userId | userName | Well Note | ExtractBarcode, FRET Target Name | PCRBarcodeList, FRET Target Name | FRET Target Name | ClotSampleWell | dwpBarcode | ExtractionType | Launcher
이곳부터 보면 됨
WellInfo, SgDataAnalyzer 에 nimbusData 최종 반영 : LIMS(.plrn) 만 조사, CSV Enable 옵션은 조사 제외 | [8 empty] | SgDataAnalyzerCFX96, 96Dx, … |  | private void initNimbusSetting(HashMap<String, SgWellInfo> wellInfoMap)
WellInfo
CFX96 Raw Data (Excel 파일들 : 2_Sheet Data Loading) 에서 읽어 들인 내용을 엎어 씌운다.
|  | Sample Name 필드의 내용 (String) 에 따라 PC, NC, STANDARD, SAMPLE 로 wellType 설정 | [7 empty] | 지역 변수 wellName 으로 설정
이후 다음 지역 변수 결정 : patientId, testKitId, panelId
|  |  |  | patientId | patientNameList[i]
|  |  |  | testKitId, panelId from Ch1 Target Name |  |  |  | OR (if 문 두 개 연속) |  | productAbb from Well Note, plateType from plateType, capFilm from capFilm, extraction from ExtractionType
-> get testKitId, paneldId using these 4 informations
extractionBarcode from ExtractBarcode, FRET Target Name
pcrBarcode from from PCRBarcodeList, FRET Target Name
clotSample (boolean) from ClotSampleWell
urine (boolean) from CH1 TARGET NAME
dwpBarcode from dwpBarcode
plateBarcode from plateBarcode
panelInfo by using testKitId, panelId
SAMPLE 에 한해
이후 LIMS(.plrn) 의 BarCode, Name 옵션에 따라 (Sample No, Patient Id, Well Name) Well Info 의 해당 값을 Update
BarCode 옵션 위치에 해당하는 필드 (sampleNo, patientId, wellName) 에 지역변수 wellName (PLRN : Sample Name) 을 업데이트
Name 옵션 위치에 해당하는 필드 (sampleNo, patientId, wellName) 에 지역변수 patientId (PLRN : patientNameList[i]) 를 업데이트
옵션이 켜져있지 않은 경우에는 디폴트 동작으로
wellName 에 지역변수 wellName, sampleNo 에 지역변수 sampleNo (PLRN 해당 필드 없음), patientId 에 지역변수 patientId 를 업데이트
SAMPLE 이 아닌 경우
wellName 에 지역변수 wellName (PLRN : Sample Name) 을 업데이트
함수 마지막 부분에서 Full Panel 제품 관련하여 panelInfo 를 다시 결정하여 준다.
SgDataAnalyzer
nimbusStarletOperator from userName